**WYJAŚNIENIE NR 1**

DOT. postępowania o udzielenie zamówienia na wykonanie robót budowlanych wchodzących w zakres zadania inwestycyjnego pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa budynku biurowego o salę konferencyjną, wyburzenie budynku garażowego, przebudowa zagospodarowania i infrastruktury” – ETAP 1; Znak postępowania: OIL-Sz/S/AN/214/3/2020

**Pytanie nr 1**

Proszę o określenie termiki stolarki okiennej i drzwiowej. Bez określenia tego parametru złożone oferty będą bardzo rozbieżne.

**Odpowiedź**

Dla tych trzech okien i stolarki (jednych drzwi). Zgodnie z zapisem z projektu ma to być stolarka termiczna, czyli ze współczynnikiem średnim poniżej 1,0. Proszę przyjąć okna trzyszybowe (zgodnie ze specyfikacją) o współczynniku max. 0,8 W/m2K

Dla drzwi współczynnik 1,2 W/m2K

13.05.2020.